Manual de Instalação e Uso – Sistema de Monitoramento Winetech

1. Introdução

O que é o Sistema Winetech?
O sistema Winetech é um dispositivo de monitoramento ambiental que mede temperatura e umidade em barris de vinho tinto. Ele captura dados em tempo real, transmitindo-os para uma plataforma digital, permitindo aos enólogos e vinicultores acompanharem a maturação do vinho de forma precisa.

Como o Winetech ajuda a otimizar a produção de vinhos?
O sistema faz o monitoramento continuamente as condições dentro dos barris e disponibiliza relatórios e alertas na dashboard institucional. Isso permite identificar alterações críticas de temperatura ou umidade, possibilitando ações corretivas antes que o vinho seja prejudicado.

Principais benefícios para o produtor

- Qualidade garantida: Mantendo condições ideais para maturação.

- Decisões baseadas em dados: Histórico detalhado de temperatura e umidade.

- Redução de perdas: Evita oxidação ou evaporação excessiva.

- Aumento de eficiência: Gestão moderna e automatizada dos barris.

2. Conteúdo do Kit

Componentes do Kit

- Sensor DHT11 (Temperatura e Umidade)

- Arduino Uno

- Mini protoboard

- Fios jumper (3 unidades)

- Manual de instalação

Descrição dos componentes

- Sensor DHT11: Captura dados de temperatura e umidade.

- Arduino Uno: Processa os dados do sensor e envia à API.

- Mini protoboard e fios jumper: Facilitam conexões elétricas e organização do circuito.

Escolha do local ideal

- O sensor deve ser inserido dentro do barril ou fixado próximo ao topo, evitando contato direto com o líquido.

- Evite locais que sofram impacto físico ou vibrações excessivas.

Normas de segurança

- Sempre desligue o Arduino ou desconecte a alimentação antes de realizar conexões elétricas.

- Utilize luvas e óculos de proteção durante a instalação.

3. Instalação Passo a Passo

Fixação do sensor

- Escolha uma superfície estável próxima ao barril.

- Certifique-se de que o sensor não sofre movimentos que possam danificar os fios ou a protoboard.

Conexões elétricas

- Conecte o pino do DHT11 à linha de alimentação da protoboard, que deve estar ligada ao pino 5V do Arduino.

- Conecte o pino GND do DHT11 à linha de aterramento da protoboard, ligada ao pino GND do Arduino.

- Conecte o pino do DHT11 a uma porta digital do Arduino, garantindo que os dados sejam captados corretamente.

- Use fita isolante ou termorretrátil para proteger as conexões contra umidade.

Configuração inicial

- Conecte o Arduino ao computador e carregue o código do projeto fornecido.

- Certifique-se de que a API está habilitada para receber dados e que o usuário de banco possui permissão de insert na tabela leituraSensor.

4. Funcionamento e Monitoramento

Como funciona?
O sensor DHT11 mede temperatura e umidade, enviando os dados para o Arduino, que processa e envia à API do sistema Winetech. As informações podem ser visualizadas em tempo real na dashboard institucional.

Software de gestão

- Acesso: Cadastro e login na plataforma Winetech pelo site.

- Visualização: Dados exibidos em gráficos, alertas e relatórios interativos.

- Interpretação: Utilize métricas de temperatura e umidade para tomar decisões sobre maturação, ventilação e localização dos barris.

5. Manutenção e Troubleshooting

Limpeza

- Utilize pano macio e seco para remover poeira.

- Se necessário, umedeça o pano com água limpa. Evite produtos químicos.

Problemas comuns e soluções

- Sem dados na dashboard: Verifique conexões e alimentação do Arduino.

- Leitura incorreta: Confirme o posicionamento do sensor e limpe a protoboard.

- Alertas falsos ou falha de comunicação: Reinicie o Arduino e verifique a API.

Suporte técnico

- Contate o suporte via dashboard Winetech para dúvidas ou assistência.

6. Apêndice

Especificações técnicas

- Alcance: 1 barril por sensor (recomendado).

- Medição: Temperatura em °C e umidade relativa (%)

Garantia

- Prazo: 1 ano

- Cobertura: Defeitos de fabricação e funcionamento

7. Termos de Uso e Licença

Definição de Permissões de Uso

- O sistema Winetech é disponibilizado exclusivamente para clientes cadastrados.

- Cada licença é vinculada a um número específico de sensores e usuários.

- O sistema deve ser utilizado para fins lícitos e alinhados à maturação e monitoramento de vinho.

Restrições de Uso

- Não compartilhar credenciais ou modificar o software.

- Não utilizar para fins ilegais ou acessar áreas não autorizadas da API.

- Não alterar dados fora das funcionalidades fornecidas.

Privacidade e Proteção de Dados

- Os dados de temperatura e umidade são coletados e armazenados de forma segura.

- A Winetech não compartilha dados com terceiros sem consentimento, salvo exigência legal.

Responsabilidades do Usuário

- Garantir credenciais seguras e instalação correta.

- Monitorar os dados regularmente.

- Seguir as instruções do manual.

Garantias e Limitações

- A Winetech garante funcionamento de acordo com as especificações.

- Não se responsabiliza por danos devido a mau uso, falhas externas ou decisões tomadas com base nos dados.

Atualizações e Manutenção

- O sistema será atualizado periodicamente para melhorias e segurança.

- Manutenções programadas podem causar breves períodos de indisponibilidade.

Suporte Técnico

- Disponível via dashboard, com tempo de resposta conforme contrato.

- Problemas decorrentes de mau uso podem ser cobrados à parte.

Política de Cancelamento e Reembolsos

- Cancelamento possível conforme contrato.

- Reembolsos analisados caso a caso.

- Violação de termos não dá direito a reembolso.

Cumprimento de Leis e Normas

- O uso do sistema deve respeitar legislações aplicáveis.

- Violações podem resultar em suspensão ou cancelamento da licença.